提高混凝土耐久性，降低资源消耗

李坦平

湖南工学院材料与化学工程学院

§1  引言—高性能混凝土及其核心问题

长期以来，人们以为混凝土是一种坚固、耐久的材料，科技工作者主要把精力集中在提高混凝土的强度上。由于混凝土破坏造成的结构崩塌事故在各地连续发生，这也告诉我们混凝土并不是一劳永逸的耐久材料，混凝土工程也有其一定的使用寿命周期。

已建成的水工、海港、桥梁、道路等重要工程构筑物，不仅耗资巨大，而且有许多生命线工程，不能中断运行。如美国现有桥梁57. 5万座，有的已经损坏，有的在带病运行，大多已进入工程老化期，急需修理或报废。

1991年，美国在提交国会《国家公路与桥梁现状》的报告中指出：为修理或更换现已存在有缺陷的桥梁，需要投资910亿美元，如果拖延这一进程，费用将增至1310亿美元。美国现存的钢筋混凝土工程总价值约6万亿美元，而用于维修的费用每年却高达300亿美元。

我国是发展中国家，工程费用主要花在新建工程项目上。但从一些维修翻建的五、六十年代建成的工程看，也普遍存在着严重的缺陷，工程大多已进入老化期，若不维修，随时都有垮塌的危险。

从一些工程的抽检结果看：在一般环境下，有40%左右的钢筋混凝土结构已碳化至钢筋表面；在潮湿环境下，90%的混凝土结构的钢筋已经锈蚀。由此可见，普通混凝土工程的使用寿命大体为40年。目前我国已进入钢筋混凝土结构修复的高峰期。人们已渐渐地把注意力集中到混凝土结构的耐久性、安全性与安全使用期上。

高性能混凝土是在1990年，美国NI S T与ACI召开的一次国际会议上首先提出来的，并立即得到各国学者和工程技术人员的积极响应。现已成为国际工程界的一种时髦，并很快传入了我国。

应该说高性能混凝土是在高强混凝土研究与应用达到较高水平基础上发展起来的，是混凝土技术中的一项重大课题。有人称高性能混凝土是“21世纪的混凝土”。

但对什么是高性能混凝土?至今国内外尚无统一的认识和定义。

根据一般的理解，对高性能混凝土有以下几点共识：

①使用寿命要长

根据工程使用的环境与部位，对混凝土的耐久性必须有严格的要求。因此，控制混凝土设计的并不是强度，而是耐久性。即混凝土的碳化深度一定要满足工程寿命周期的需要

②应具有较高的体积稳定性

即混凝土在硬化早期应具有较低的水化热，硬化后应具有较小的收缩变形 。

③应具有良好的施工性能

混凝土拌合物应有较高的流动性，不分层、离析，易充满模型;泵送混凝土还应有良好的可泵性 。

④具有一定的强度和密实度，但不一定是高强高性能，亦可以是中、低强度高性能。

由此可见，高性能混凝土不同于普通混凝土，普通混凝土的设计是以强度作为主要控制指标，而高性能混凝土是以耐久性作为主要控制指标、强度只起从属的作用。高强度不一定是高性能，而高性能必须要求混凝土具有较高的密实度与高抗渗能力，故其强度也不会太低。

高性能混凝土的技术要求：

1、高性能混凝土是一种新型高技术混凝土，在大幅度提高常规混凝土性能基础上，采用现代混凝土技术，选用优质材料，在严格的质量控制下制成的。除采用优质水泥、集料和水外，必须采用低的水胶比和掺加适量的超塑化剂和超细活性掺合料。

2、凝土拌合物应具有良好的流变学特性，不泌水、不离析、甚至可达到自流密实。从而确保混凝土工程质量，防止因泌水、离析或振捣不密实造成的混凝土早期缺陷：如混凝土表层疏松，水泥浆体与钢筋或粗骨料之间的界面出现孔隙乃至蜂窝、麻面等，有害于混凝土的耐久性。

3、高性能混凝土在硬化过程中保持体积稳定，使用水化热低、温升小的水泥，冷却时的温度收缩和干燥收缩变形小，硬化后不易产生宏观与微观裂缝。

4、高性能混凝土硬化后具有致密的微观和细观结构，抗渗性能好。因抗渗是评价混凝土耐久性的一项重要指标，高性能混凝土的渗透系数可以比普通混凝土小数倍甚至低1～2个数量级。

§2  混凝土组成、结构及其耐久性分析

混凝土是一个多相复杂体系，固相有粗细骨料和水泥水化产物—水泥石；同时还有孔存在。因此混凝土的耐久性取决于粗细骨料和水泥石的物理、化学性能，取决于孔的性质（数量、形状与结构）。

一、水泥石的化学性质与混凝土的耐久性

1、硅酸盐水泥熟料的矿物组成

硅酸盐水泥熟料实际上是一种结晶细小的人造岩石（工艺岩石），它主要由四种矿物组成：

硅酸三钙C3S：（ 3CaO·SiO2或Ca3SiO5）44-62%；

硅酸二钙C2S：（2CaO·SiO2或Ca2SiO4）18-30%；

铝酸三钙C3A：（3 CaO·Al2O3或CaAl2O6）5-18%；

铁铝酸四钙C4AF：（4CaO·Al2O3 · Fe2O3或CaO4Al2Fe2O10）10-18%。

2、硅酸盐水泥的水化及其产物

（1） C3S的水化反应

如前所述，C3S在水泥熟料中占50%左右，有时高达60%，硬化水泥浆的性能在很大程度上取决于C3S的水化作用、产物及其产物所形成的结构。

在常温下的水化反应，可大致用下列方程表示：

3CaO⋅SiO2+n⋅H2O=xCaO⋅SiO2⋅yH2O+3−xCaOH2即:C3S+nH=C−S−H+3−xCH

（2） C2S的水化反应

2CaO⋅SiO2+n⋅H2O=xCaO⋅SiO2⋅yH2O+2−xCaOH2即:C3S+nH=C−S−H+2−xCH

C2S 在熟料中占18-30% ，在常温下的水化反应，可大致用下列方程表示：

其他两种矿物水化较为复杂，（略）。但其产物中除形成水化铝酸盐（钙钒石、单硫型水化硫铝酸钙等）、铁铝盐等外，同样有一定量的氢氧化钙释放。

3、综合分析

1）水泥与水反应后形成水化硅酸钙（CSH凝胶）、水化铝酸盐、铁铝酸盐，同时释放一定量的氢氧化钙，这些物质结晶后大部分为针棒状，能交织形成网状结构，这也就是水泥具有胶凝性能、提供强度的主要原因。

2）氢氧化钙结晶体也大多是针棒状，它也参加了组织结构，对胶凝性能与强度同样有贡献！

3）但由于氢氧化钙的化学性质为强碱性，同时还微溶于水，所以极易受到环境酸性介质（如硫酸盐、碳酸盐等）和流动淡水的侵蚀！是混凝土耐久性的关键！

二、混凝土的孔结构与其耐久性

1、孔隙结构特征分析

如果在配制混凝土时，用水量过多，多余的水份会从混凝土中向外溢出，在结构中形成开放的连贯孔，极大地危害混凝土的耐久性。这就是为什么要降低水灰比的关键原因！

材料孔隙对材料性能影响很大：

A、材料越密实，强度越高；

B、开放孔越多，材料耐环境腐蚀能力越差，耐久性越差；尤其是开放的连通孔影响更大；

C、孔多可使材料质量减轻，制成轻质材料；

D、封闭孔有利于隔热保温，制成隔热保温材料；

E、开放孔有利于吸收声波，制成吸声、隔音材料。

2、孔隙率

孔隙率是指材料内部孔隙体积占材料总体积的百分数。

三、混凝土的耐久性

指材料长期抵抗各种内外破坏因素或腐蚀介质的作用，保持其原有性质的能力。

1、影响材料耐久性的因素分析

（1）内部因素

内部因素是造成材料耐久性下降的根本原因。

1）材料的组成

当材料的组成成分易溶于水或其他液体，或与其他物质发生反学反应时，则材料的耐水性、耐化学腐蚀性等较差，耐久性降低。

2）材料的结构

当材料的开放孔隙较大或较多时，材料的耐久性往往较差。

3）材料的性质

材料的强度高时，一般来说材料的耐久性往往较高。但对于砼，如仅依靠水泥用量提高强度时，碱性高，组成耐腐性降低、需水量会增大，孔隙增多，耐久性未必好！

（2）外部因素

1）物理作用

2）化学作用

3）机械作用

4）生物作用

2、与混凝土耐久性相关的主要性质

影响混凝土耐久性的因素很多，但抗渗性、抗冻性以及对环境介质的抗蚀性及碱骨料反应是四个主要方面。

（1）抗渗性

材料的抗渗性，是指其抵抗压力水渗透的性质。材料的抗渗性常用渗透系数或抗渗等级表示。

渗透系按照达西定律以下式表示为

K=QdAtH

式中：K——渗透系数，cm/h；

Q——渗透总量，cm3；

A——渗水面积，cm2；

d——试件厚度，cm；

t——渗水时间，h；

H——静水压力水头，cm。

渗透系数越大，则材料的抗渗性越差。

工程上，材料的抗渗性也可用抗渗等级来表示。抗渗等级以规定的试件、在规定的试验方法下，材料所能承受的最大水压力来表示。以符号Pn表示，其中n为该材料所能承受的最大水压力（MPa）数值的10倍，如P2、P4、P6、P8等，分别表示材料最大能承受0.2 MPa、0.4 MPa、0.6 MPa、0.8 MPa的水压力而不渗水。

地下建筑及水工建筑等，因经常受压力水作用，所用材料应具有一定的抗渗性。

影响混凝土体系抗渗性的主要因素分析：

从上式可以看出，在关系中影响K的四个因素中，C为常数，流体粘度是渗入介质的一个性能参数，而与水泥浆本体有关的两个参数都是与浆体孔隙有关的，一个是总孔隙率，一个是孔半径。如前所述孔的大小影响更为重要。

对水泥体系的研究表明：当孔径小时（小于1微米），水吸附于孔壁或作定向排列，很难流动，渗透系数很小。

对于水泥凝胶的胶体孔，孔径更小，凝胶孔的多少几乎对渗透性无影响。

渗透系数主要取决于毛细孔率。

而众多的研究表明，水泥硬化浆体的毛细孔率主要取决于水灰比

当然孔的大小是最主要的参数，但并不意味着孔的形状、分布（含孔级配）与总数量（孔隙率）没有影响。

在实际使用的砂浆和混凝土中，渗透系数比水泥净浆的要大得多，除与水泥、水灰比有关外还与砂、石集料的性质有关。

（2）抗冻性

材料在水饱和状态下，经受多次冻融而不破坏，强度也不显著降低的性质，称为抗冻性。

材料的抗冻性常用抗冻等级（记为F）表示。如混凝土的抗冻等级为：F50、F100、F150、F200、F250等。

抗冻等级是以规定的吸水饱和试件，在标准试验条件下，经一定次数的冻融循环后，强度降低不超过规定数值，也无明显损坏和剥落，则此冻融循环次数即抗冻等级。显然，试验冻融次数越多，抗冻等级越高，抗冻性越好。

材料受冻融破坏的原因，是材料孔隙内所含水结冰时体积膨胀，体积增大约9%，冰对孔隙壁造成的压力使孔壁破裂所致。

材料的抗冻性与材料本身的成分、构造、强度、耐水性、吸水饱和程度、孔隙率及孔隙特征等因素有关，也与冻融的温度、冻结速度及冻融频繁程度等因素有关。一般而言，在相同的冻融条件下，材料含水率越大，材料强度越低及材料中含有开口的毛细孔越多，受到冻融循环的损伤就越大。在寒冷地区和暴露的结构设计和材料选用，必须考虑到材料的抗冻性能。

3、环境介质对水泥和混凝土的侵蚀

硅酸盐水泥硬化而成的混凝土，在通常的使用条件下是耐久的。但在某些侵蚀性液体或气体作用下，混凝土的结构会逐渐遭到破坏，促使强度降低，以致全部溃裂，这种现象称为环境介质对水泥的侵蚀。

引起侵蚀的原因很多，作用也很复杂，现列举几种主要的侵蚀作用。

（1）浆体组分的溶解浸析

硬化浆体若不断受到冷凝水、雨水、雪水以及含重碳酸盐甚少的河水及湖水的浸析（又称为软水），其中一些组成（如氢氧化钙等）将依此易溶解于软水，氢氧化钙的溶解度最大而首先被溶出。当混凝土在流动水及压力水作用下，氢氧化钙会更加剧溶解流失，使混凝土结构的密实度降低，影响其性能。于是混凝土结构遭到破坏，强度不断降低，最后导致建筑物严重毁坏。

（2）离子交换反应

通过离子交换反应，硬化水泥浆体可能受到如下三种侵蚀形式：

1）生成可溶性盐

当某些地下水或工业废水中常含有游离的酸性物质，通过阳离子交换反应，这种酸性物质能与混凝土中的氢氧化钙作用生成相应的钙盐，所生成的钙盐或易溶于水，或在混凝土孔隙内形成结晶，体积膨胀，产生破坏作用，这种破坏作用，又称为一般酸性水侵蚀。

水泥混凝土中的氢氧化钙与二氧化碳作用生成碳酸钙，而碳酸钙又与二氧化碳反应生成易溶于水的碳酸氢钙：

Ca(OH)2  +CO2=CaCO3+H2O

CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2

以上称为碳酸盐侵蚀。

2）生成不溶性钙盐

侵蚀性水中有时含有某些阴离子，会与水泥浆体发生反应形成不溶性钙盐。如果所形成的产物既不产生膨胀，又不被流水冲刷、渗透滤出或者车辆磨损而带走，是不会引起破坏的；反之，则会提高混凝土的空隙率，增加渗透性。

3）镁盐侵蚀

当某些地下水、海水或某些工业废水中常含有氯化镁、硫酸镁或碳酸氢镁等镁盐存在时，会与硬化浆体中的Ca(OH)2形成可溶性钙盐。

（3）形成膨胀性产物

要是外界侵蚀性介质与水泥浆体组分通过化学反应形成膨胀性产物。此外，还有一些盐类溶液渗入浆体或混凝土内部后，如果再经干燥，盐类在过饱和空隙中的结晶长大，也会产生一定的膨胀应力。

主要的有硫酸盐侵蚀和盐类结晶膨胀。

1）硫酸盐腐蚀

在海水、地下水及盐沼水中，常含有大量硫酸盐，常见的硫酸盐为硫酸钠、硫酸钾、硫酸铵及硫酸钙等（硫酸钡除外）。它们中有的与混凝土中的氢氧化钙置换反应生成二水石膏：

Ca(OH)2 +NaSO4+2H·O=CaSO42H2O+2NaOH

二水石膏与水泥混凝土中的水化硫铝酸四钙反应，生成三硫型水化硫铝酸钙：

4CaO•Al2O3 •19H2O+3(CaSO4 •2H2O)+7H2O

=3CaO•Al2O3 • 3CaSO4 •31H2O+ Ca(OH)2

生成的三硫型水化硫铝酸钙晶体比原来的4CaO•Al2O3 •19H2O固相所占的体积约增大一倍，产生局部膨胀应力，使混凝土结构遭到严重破坏。

当水中硫酸盐浓度较高或存在硫酸钙时，硫酸盐将在孔隙中直接结晶成二水石膏，体积膨胀，也导致混凝土破坏。

2）盐类结晶膨胀

一些浓度较高（10%）的含碱溶液，能与硬化水泥浆体组分发生反应，生成胶结力弱，易为碱性溶液溶析的产物，而且也会有结晶膨胀作用。例如NaOH即可发生下列反应

2CaO·SiO2·nH2O+2NaOH=2Ca(OH)2+Na2SO4+(n-1)H2O

3CaO·Al2O3·6H2O+2NaOH=3 Ca(OH)2+ Na2O ·Al2O3+4 H2O

还可渗入浆体空隙后，再与空气中的二氧化碳的作用下形成含大量结晶水的Na2CO3·10H2O，在结晶时造成硬化水泥浆体胀裂，从而导致混凝土破坏。

除了上述几种主要的侵蚀作用外，还有一些其他物质，如糖类、脂肪及强碱等对水泥也有侵蚀作用。一般来说，碱的溶液对水泥无害，因水泥水化物中的氢氧化钙本身就是碱性化合物。只有当碱溶液的浓度较高时，对硬化水泥浆体发生缓慢侵蚀，温度升高会使侵蚀作用加速。

综上所述，使混凝土遭受侵蚀的根本原因，在于混凝土本身成分中存在有引起侵蚀的氢氧化钙和水化铝酸钙；另外也由于混凝土本身不够密实，使侵蚀介质易于进入内部。

根据产生侵蚀的原因，可采取下列防侵蚀措施。

（1）据环境侵蚀介质的特点，选择适当品种的水泥。

（2）适量提高混凝土的密实度，减少渗透作用，如降低水灰比，掺加外加剂和混合材料等。

（3）当环境侵蚀介质作用较强时，可在混凝土或砂浆表面设置耐侵蚀性强且不透水的防护层，如采用耐酸石材、耐酸陶瓷、沥青及塑料等材料。

4、碱—骨料反应（碱—集料反应）

碱骨料反应是指水泥中的碱（钾、钠）与骨料中的活性二氧化硅发生化学反应，在骨料表面生成复杂的碱—硅酸盐凝胶，吸水，体积膨胀，从而导致混凝土产生膨胀开裂而破坏，这种现象称为碱骨料反应。

主要破坏来源两个方面：一是碱性硅酸盐凝胶膨胀破坏；二是发生碱-碳酸盐反应，产生反白云石化破坏。

1）碱性硅酸盐凝胶吸水膨胀破坏

碱骨料反应主要是由于水泥中碱含量较高（R2O>0.6%） ，而同时骨料中又含有活性二氧化硅，碱与活性二氧化硅反应，形成碱性硅酸盐凝胶。

活性SiO2+2mNaOH→mNaO⋅SiO2⋅mH2O

上式反应生成的碱性硅酸凝胶有相当强的吸水性能，在积聚水分的过程中产生膨胀而将硬化浆体结构胀裂破坏。

讨论：

碱骨料反应通常很慢，要经过相当长的时间后才会明显出现。

影响碱骨料反应的因素很多，主要与水泥中碱含量、活性骨料含量及粒径、水含量等有关。

发生碱骨料反应的三个条件：

A、水泥中存在一定含量的碱

一般R2O<0.6%时，不会发生明显膨胀。

B、存在一定含量的活性骨料（主要为活性二氧化硅）

研究表明：当活性二氧化硅含量很少时，即使碱含量高也不会发生碱骨料反应，但当其到达一定含量时，随着活性二氧化硅含量增加，碱性硅酸盐凝胶越多，膨胀越大。

而当其超过“最危险含量后，出现相反的情况，这就是为什么掺加活性硅粉、火山灰、粉煤灰等，可有效抑制碱骨料反应的原因。

C、存在水分。

2）反白云石化破坏

水泥中碱可与白云石质石灰石产生膨胀反应，导致混凝土破坏。称为碱—碳酸盐反应。

CaMg(CO3)2+2ROH→CaCO3+Mg(OH)2+R2CO3

上述反应也称为反白云石化反应。该反应使白云石中粘土矿物暴露并吸水膨胀而造成破坏。

同时，由于水泥浆体结构中有较多的Ca(OH)2存在，还会发生反应：

Na2CO3+Ca(OH)2→CaCO3+2NaOH

此反应使反白云石化反应继续进行，不断循环，造成更为严重的破坏。

综上所述，要提高混凝土质量，防止碱骨料反应，可采取如下措施：

A、尽量降低水泥中碱含量；

B、采取适当粒径的骨料，降低活性集料含量；

C、控制水分进入；

D、根据实际情况掺加适量活性氧化硅或火山灰、粉煤灰等超细细。

5、材料耐久性的评定

对材料耐久性的评定，可根据某些指标将材料划分为若干等级，如混凝土的抗渗等级、抗冻等级等。但是材料的耐久性又是一项综合性质，实际工程中材料破坏的原因往往不是孤立的一种因素，而是几种因素的联合作用。

在具体工程环境下，不同类别的材料其抵抗破坏能力也各不相同。如石料在水中除了会发生渗透和降低强度等物理作用外，还可能受到环境水的侵蚀作用，在北方冬季，石料、混凝土甚至还要受到冻融的破坏。再有象有机质材料沥青、塑料等，在空气、阳光、温度变化作用下，会出现老化变脆开裂等现象，而木材等常常会受到虫类或微生物菌类的侵蚀引起腐朽破坏。

6、提高耐久性的措施

在一定的环境条件下，合理选择材料的正确施工，改善材料的使用条件，减轻外界作用对材料的影响，采取表面保护措施，或使用耐腐蚀材料，可以提高材料的耐久性。

§3 产好水泥—高性能水泥

一、高钙水泥的“三高一低”缺陷

1、高能耗

（1）熟料形成热高

如上所述，由于要求高硅酸三钙，意味着在配料过程中采用高饱和比方案，以保证形成硅酸三钙所需氧化钙含量。

碳酸钙在水泥生料中所占比例约为80%左右，其分解形成氧化钙的过程是一个强吸热过程，是熟料煅烧过程中消耗热量最多的一个环节。研究表明，在熟料煅烧过程中，碳酸盐分解吸热约占总吸热的50%左右，有些甚至高于熟料的总形成热。由此可见，生料中碳酸钙含量越高，熟料形成热越高。

（2）烧成温度高

理论上纯硅酸三钙形成的温度条件在1350～1345℃之间，且需一定的保温时间（形成时间，工况下为烧成带的长度或烧成时间），虽然在工况下其形成温度略有降低，但一般在1300℃以上。为保证烧成温度和必要的烧成时间，工况下不得不增加燃料量，使系统热耗增加。

据统计2009年全国水泥总能耗折合标煤1.47亿吨，占全国能源消耗的4.74%，而我国煤炭储采比不足百年，可见节约能源势在必行。

2、高资源消耗

根据目前技术经济条件测算，生产1吨水泥熟料需约1.3吨左右石灰石，0.18吨黏土。2009年我国水泥产能已超过13亿吨水泥/年，按年水泥用量10亿吨，熟料用量70%计算，年需水泥熟料量约7亿吨，也就是说年消耗石灰石9.1亿吨。

据原国家建材局地质中心统计，全国石灰岩分布面积约43.8万KM2（未包括西藏和台湾），约占国土面积的1/20，其中能供做水泥原料的石灰岩资源量约占总资源量的1/4～1/3。目前我国已发现水泥石灰岩矿点有七、八千处，已有探明储量的有1286处，其中大型矿床257处、中型481处、小型486处（矿石储量大于8000万吨为大型、4000～8000万吨为中型、小于4000万吨为小型），共计保有矿石储量542亿吨，其中石灰岩储量504亿吨，占93%；大理岩储量38亿吨，占7%。如按已探明总储量542亿吨，年消耗量9.1亿吨计算，我国水泥生产石灰石资源可用年限不足60年。同时，为了满足环境保护、生态平衡，防止水土流失，风景旅游等方面的需要，特别是随着我国小城镇建设规划的不断完善和落实，可供水泥生产的石灰岩开采量还将减少。

3、高废气排放

碳酸钙分解形成氧化钙的同时，放出大量CO2，与此同时由于高钙时碳酸钙分解所需热量增加，燃料燃烧产生的CO2、CO、SO2、NOX等气体也相应增加，造成对大气的污染。

根据测算，生产1吨水泥熟料，需排放粉尘 20kg，排放CO21000kg，排放SO2 0.24kg，排放NOx 0.15kg。

表1水泥工业对环境的影响

| 年份 | 粉尘（万吨） | - CO2（万吨） | SO2（万吨） | NOx（万吨） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 1450 | 51000 | 122 | 77 |  |
| 2003 | 1670 | 58000 | 139 | 87 |  |
| 2010 | 2000 | 70000 | 168 | 107 | 预测 |

水泥工业是粉尘、CO2和SO2的排放大户，其排放量分别为全国工业生产总排放量的27.10%、21.8%和4.85%。CO2 、SO2和NOx是造成地球温室效应和酸雨的有害气体，应想尽一切办法减少这类气体的排放。

4、低耐久性

硅酸盐水泥与水作用，会发生水化反应（简写）：

C3S+nH=C-S-H+（3-x）CH  水化热500J/g

C2S+nH=C-S-H+（2-x）CH  水化热250J/g

2C3A+27H=C4AH19+C2AH8    水化热1340J/g

C4AF+4CH+22H=2C4（A，F）H13    水化热420J/g

（注：实际反应更复杂）

从以上反应式可以看出，硅酸盐与水作用均生成水化硅酸钙（C-S-H）凝胶，并生成一定量的氢氧化钙，C3S水化生成的氢氧化钙含量比C2S高。反应同时放出大量水化热，在四种矿物中，从单矿物来讲铝酸三钙水化热最高，但在水泥中由于硅酸三钙含量高，其水化放热最高。

水泥石中氢氧化钙是重要的强度组份，但也是水泥石耐久性的关键。氢氧化钙含量越高，越易受到环境淡水、酸性物等介质的腐蚀，造成混凝土的破坏。

高水化热是造成混凝裂缝的重要因素。

以上两方面均会影响混凝土的耐久性，不利于高性能混凝土的制备。

二、绿色高性能水泥

人口膨胀、资源短缺、环境恶化是当今社会可持续发展面临的三大问题。人类在创造社会文明的同时，也破坏了自身赖以生存的环境空间，自然资源的耗竭和贫化已成为阻碍世界经济稳定高速发展的主要因素之一。世界各国正在为此寻求各种有效的解决途径，国际材料科学与工程界从材料的研究、制备和使用等方面为此已作了大量的工作。

1988年，第一届国际材料科学研究会提出了“绿色材料（Green materials）”的概念。1992年国际学术界明确提出，绿色材料是指：在原料采取、产品制造、使用或者再循环以及废料处理等环节中对地球环境负荷最小和有利于人类健康的材料。1988年我国在生态环境材料研究战略研讨会上提出生态环境材料的基本定义为：具有满意的使用性能和优良的环境协调性，或者能够改善环境的材料。所谓环境协调性是指：所用的资源和能源量最少，生产与使用过程对生态环境的影响最小，再生循环率最高。1994年，我国政府通过了《中国21世纪议程》，即中国21世纪人口、环境与发展白皮书，明确指出：“人口剧增、资源过度消耗，环境污染，生态破坏和南北差距扩大日益突出，成为全球性的重大问题，严重阻碍着经济的发展和人民生活质量的提高，继而威胁着全人类的未来和发展。” “中国是在人口基数大，人均资源少，经济和科技水平都比较落后的条件下实现经济快速发展的，使本来就已短缺的资源和脆弱的环境面临更大的压力。”“制定和实施《中国21世纪议程》，走可持续发展之路是中国在未来和下一世纪发展的自然需要和必然选择。”并将“生产绿色产品，大力推广清洁生产工艺技术”、“努力实现废弃物产出最小化和资源再生化，节约能源、提高效益”作为重点内容。

1999年在我国首届全国绿色建材发展与应用研讨会上提出了绿色建材的定义。“绿色建材是指采用清洁生产技术，不用或少用天然资源和能源，大量使用工农业或城市固态废弃物生产的无毒害、无污染、无放射性，达到使用周期后，可回收利用，有利于环境保护和人体健康的建筑材料。”

目前部分水泥生产厂家对水泥的高性能化认识不全面。在我国，水泥与混凝土分属于两个行业，生产水泥的技术人员不十分了解混凝土技术及进展，更不注意如何使水泥的性能与配制混凝土技术相适应，往往将高标号、高比表面积的水泥认为是优质水泥的唯一标准，结果出现了水泥与外加剂相容性差，配制大体积混凝土时温度应力大、收缩大及耐久性差等问题，甚至出现不应该发生的所谓“水泥质量”纠纷。

水泥性能的优劣必须从水泥在混凝土中的使用性能及效果来衡量。水泥的高性能化应包括以下三方面的含义：

（1）是用现代先进技术生产的可大幅度提高各项物理性能的水泥。

（2）可满足混凝土性能的不同要求，显著改善混凝土的工作性能、力学性能、耐久性能，更有利于实现混凝土的对建筑工程质量及各种施工条件的适应性。

（3）在配制混凝土时，能够用最少的水泥用量来达到最满意的工程质量要求的混凝土性能目标。

可见高性能水泥是与高性能混凝土（HPC）互相匹配和适应的，并且体现在以这种水泥配制的混凝土具有高工作性、高强度、高耐久性。

高工作性主要表现为高流动性、高抗离析性、高保水性、高保塑性和高兼容性；高强度表现为早期相对强度高，强度绝对值高，强度衰减期较长；高耐久性主要表现为高抗渗性、高尺寸稳定性、高抗蚀性和高抗碱集料反应性等。

一种性能优良的水泥应当是上述3个方面的综合体现，而不是由某一方面性能指标（例如强度）的高低来衡量的。因为制备高性能混凝土除了要求水泥强度以外，还取决于水泥对混凝土制备工艺的适应性等因素。

绿色高性能水泥是水泥工业的发展方向。水泥工业实现“新型工业化”战略目标，中心课题是资源、能源和环境保护问题，而关键是围绕水泥工业“绿化”进程，利用高新技术合成绿色高性能生态水泥。

综上所述，绿色高性能水泥，是指尽量降低不可再生自然资源、能源的消耗，减少对环境的污染，更多地利用工业废渣和二次能源，生产出高工作性、高强度、高耐久性等使用性能优越的水泥产品。

三、水泥高性能化措施

1、优化熟料的矿物组成

（1）C3S

一般认为C3S水化快，在水化过程中产生层状和凝胶状Ca(OH)2，对水泥水化初始形成的纤维状和片状骨架空隙起填充密实作用。它是强度骨干，而且耐磨性好，干缩性小。但从3d到28d，水泥抗折强度的增进率随C3S含量的增加而减小，而抗压强度的增进率却明显增大，这就说明水泥石的脆性增大，抗裂性变差。此外，C3S的水化放热量及放热速率都较大，仅次于C3A，这对大体积混凝土的施工是不利的。

（2）C2S

C2S水化速度特别慢，约为C3S的1/20。C2S的最大优点是水化热低，抗水性好，后期强度高，在1年之后可赶上C3S。此外，C2S的干缩性最小，水化28d后的收缩值约为C3S的1/4。也有人认为C2S在水化早期对水泥石抗折强度的贡献大于抗压强度，它是低需水性水泥的主要矿物。

（3）C3A

C3A在水泥石4种矿物中水化、凝结速度最快，是水泥石产生早强的主要矿物。但是，C3A强度绝对值不高，而且后期产生倒缩现象，C3A水化放热量大且集中，水化后通过层间水的蒸发以及形成的水化产物在转型过程中体积缩小而产生较大的收缩。此外，C3A水化需水量较大，对水泥拌和物的流动性不利；C3A含量高，水泥石的抗硫酸盐侵蚀性能差。

（4）关于C4AF

长久以来认为C4AF主要是耐磨性好。据南京化工大学的试验数据，水泥中每增加1%C4AF，磨损系数减小0.014%～0.033，是每增加1% C4AF， 磨损系数降低值的7～17倍。由此应当肯定C4AF在水泥石耐磨性上所起的作用远较C3S显著。此外，C4AF与C3A相比，不仅有较高的早期强度，而且后期强度还能有所增长，C4AF对抗折强度的贡献远大于抗压强度，即脆性系数特别低。C4AF的另一个重要作用是生成凝胶状铁酸盐，使水泥石具有较大的变形能力。但是C4AF过高，对熟料的煅烧和水泥粉磨都会造成很大的困难。

（5）水泥熟料矿物组成的控制

综上所述，高性能水泥熟料应有足够的硅酸盐矿物含量，而熔剂矿物C3A和C4AF的总量不宜过高。一般地，要求C3S与C2S的合量在75%以上，C3A与C4AF的合量在20%左右，对应的硅酸率在2.0～2.5之间。除大体积混凝土工程外，一般混凝土工程要求水泥有较高的早期强度， 因此硅酸盐矿物中C3S的含量可高一些；熔剂矿物中C3A含量高对水泥早期强度也是有利的，但过高会导致水泥早期水化热过高而引起混凝土产生热应力开裂和降低抗硫酸盐侵蚀性能等弊端。一般C3A在熟料中其质量分数控制在8%～9%，最多不超过10%，相应的IM为1.4～2.0，立窑取低值，回转窑取高值。

一些研究者研究认为，低钙高性能水泥组份设计应从以下几个方面考虑：

1）为提高低钙硅酸盐水泥的强度性能，在满足C2S含量大于40%的条件下，应适当提高熟料中C3S含量，并相应增加硅酸盐矿物总量。

2）从混凝土高强化及高流动性要求角度看，增加熟料中硅酸盐矿物特别是C2S数量，减少中间相C3A、C4AF总量特别是C3A含量，是获得低需水量、高流动性低钙硅酸盐水泥的重要途径。

3）为降低水泥水化热，提高所形成熟料矿物中贝利特相的水化活性及混凝土的耐久性，应降低中间相组成中的C3A含量。

4）在熟料中引入高早强矿物C4A3，是提高低钙硅酸盐水泥早强的重要途径之一，并能改善低钙水泥水化反应初期的某些性能如抗碳化、抗渗性等。但含C4A3低钙硅酸盐水泥的凝结时间控制问题，还需开展深入研究。

2、选择合理的粉磨工艺

3、采用非熟料的其他组分对水泥进行改性

常规方法生产的硅酸盐水泥很难同时满足高性能水泥在工作性、强度、耐久性三方面的要求，即使采用新的粉磨技术将水泥磨得很细，满足了强度密实性和砂浆流动性要求，但对干缩性和水化热却非常不利。用混合材（又称第2组分），配合外加剂（又称第4组分）往往能使水泥性能达到比较理想的状态。

水泥熟料虽然具有很高的水化活性，但其成本性效应，例如，在水泥中掺磨细的矿渣和粉煤灰，由于粉煤灰具有球形粒子的外形特征，它与超细矿渣一起在水泥拌和物中起“润滑”作用，从而改善水泥拌和物的流动性，降低需水量。由于粉煤灰和矿渣的掺入取代了部分水泥熟料，降低了胶凝材料的水化热，提高了水泥混凝土的尺寸稳定性。此外，磨细粉煤灰和矿渣微细粉还起微集料作用，提高了水泥石的密实度。辅助胶凝材料的活性效应是在物理作用和化学作用下实现的。所谓物理作用，就是将辅助胶凝材料充分磨细，使其活性成分在水泥水化系统内的溶解量和溶解速度提高，从而生成新的水化产物；所谓化学作用，是指没有溶解的活性组分 （通常为玻璃体和结晶体结构）在水泥水化相中碱的作用下，结构解体，产生等离子和离子团，它们进入溶液形成新的水化产物。但是，随着辅助胶凝材料的掺量增加，熟料含量减少，水化生成的Ca(OH)2相应减少，水化溶液中的碱度降低，则难以分解玻璃体网络，辅助胶凝材料的活性得不到充分发挥，这时可在水泥中引入化学外加剂来解决。化学外加剂分为2类，一类是无机碱性物质，它仍然是依靠提高溶液的碱浓度来破坏玻璃体结构，但这类外加剂加入后，水泥中总体碱含量提高将可能导致水泥混凝土中碱集料反应而影响混凝土的耐久性。因此，国家标准限制在水泥中使用此类化学外加剂。另一类是有机化合物，它除了能分解玻璃体网络结构，激发混合材的潜在活性外，还兼有助磨和减水等功效。目前已有部分产品得到应用。

4、几点建议

随着以窑外分解技术为代表的新型干法水泥生产技术的推广应用，把以硅酸钙为主要活性物质的硅酸盐水泥生产技术推向了一个高峰！水泥生产资源消耗、能源消耗以及生产成本大幅度降低；同时对环境的污染程度也明显好转；生产规模和劳动生产率大幅度提高；水泥工业出现了前所未有的新局面！但是，这并不意味着我们的技术就已经到了顶峰，行业中有许多新的问题仍待解决。

如前所述，由于硅酸盐水泥本身所具有的高资源消耗、高能源消耗、高废气排放和低耐久性缺陷，在资源、能源紧缺和环境污染严重的情况下，我们不得不思考新的材料和新的工艺方法，来满足未来建筑的需要。

绿色高性能水泥是水泥工业新的发展方向，它以资源、能源和环境保护为中心课题，解决围绕水泥工业的“绿化”进程，是可持续发展的需要！

综上所述，要实现水泥工业的“绿化”，我们应加强以下两方面的工作：

（1）进一步加强基础理论、低钙（如贝利特水泥）等新组分水泥的研究或其他更广泛的胶凝材料的研究，从本体上解决现有缺陷。

（2）在现有组成设计和新型干法生产技术的基础上，加强新技术的消化和更新改造，优化熟料质量、优化粉磨、改善混合材料等性能以现实多掺混合材的目的，从而达到低钙、低消耗、高性能的目的。

§4 拌好混凝土—新拌混凝土的工作性控制

一、工作性（和易性）

1、混凝土拌合物应满足的工程要求

为获得满意的硬化混凝土，混凝土拌合物应满足下列几方面的要求：

（1）易于拌和与运输；

（2）同批次不同部位的拌合物，以及不同批次的拌合物的质量应均一、稳定、易于浇注；

（3）振捣密实能耗低、噪声低，最好自密实和无噪声；

（4）在浇注、密实和成型过程中不会产生分层、离析；

（5）成型后的混凝土表面易于修整。

在工程实践中常用粘聚性、稠度、流动性、可泵性、易密实性、可修整性、粗糙性等来描述混凝土的工作性能。

这些性能综合称为拌合物的工作性。

工作性通常也定义为制备充分密实而不产生分层离析的混凝土所需的机械功（或能量）。

对于其粘聚性、稠度、流动性、可泵性、易密实性等常用和易性综合表述。

2、关于和易性的几个概念

（1）和易性：是指混凝土拌物易于各工序施工操作并能获得质量均匀、成型密实的混凝土的性能。

和易性是一项综合的技术指标，包括流动性、粘聚性和保水性等三个方面。

（2）流动性：是指混凝土拌合物在自重或机械振捣作用下，能流动并均匀密实地填充模板的性能。

它的大小反映混凝土拌合物的稀稠，直接影响着浇捣施工的难易和混凝土的质量。

（3）粘聚性：指混凝土拌合物内组分之间具有一定的凝聚力，在运输和浇注过程中致发生分层离析现象，使混凝土保持整体均匀的性能。

（4）保水性：指混凝土拌合物具有一定的保持内部水分的能力，在施工过程中不致产生严重的泌水现象。

保水性差的混凝土拌合物，在施工过程中，一部分水易从内部析出至表面，在混凝土内部形成泌水通道，使混凝土的密实性变差，降低混凝土强度和耐久性。

混凝土和易性比较复杂，难以用一种简单的测定方法来全面恰当地表达，现行一般用坍落度和维勃稠度来测定。

3、影响和易性（工作性）的主要因素

（1）水泥浆的用量

在水灰比不变的情况下，单位体积拌合物内，如果水泥浆愈多，则拌合物的流动性愈大，但若水泥浆过多，将会出现流浆现象，使拌合物的粘聚性变差，同时对混凝土的强度与耐久性也会产生一定的影响。如水泥浆过少，不能填充骨料间空隙或不能很好包裹骨料表面，会产生崩塌现象，粘性变差。

因此混凝土拌合物中水泥浆的用量应以满足流动性和强度的要求为度，不宜过量，也不宜少量。

（2）水泥浆的稠度

1）与水泥的组成、细度、需水量有关；

2）与加水量（水灰比）有关；

3）与集料的性质、干燥程度及粗细有关；

4）与掺合料及减水剂的性质有关；

5）与温度及经时时间相关。

在水泥用量不变的情况下，水灰比愈小，水泥浆就愈稠，混凝土拌合物的流动性就愈小。当水泥灰比过小时，水泥浆干稠，混凝土拌合物的流动性低，会使施工困难，不能保证混凝土的密实性。

增大水灰比会使流动性加大，但如果水灰比过大，又会造成混凝土拌合物的粘聚性和保水性不良，而产生流浆、离析现象，并严重影响混凝土的强度。

所以，水灰比不能过大或过小，一般应根据混凝土强度和耐久性要求，合理地选用。

无论是水泥浆的多少还是水泥浆的稀稠，实际上对混凝土拌合物流动性起决定作用的是单位体积用水量的多少。

当使用确定的骨料，如果单位体积用水量一定，单位体积水泥用量增减不超过50～100kg，混凝土拌合物的坍落度大体可保持不变。如果单纯加大用水量会降低混凝土的强度和耐久性，因此对混凝土拌合物流动性的调整，应在保证水灰比不变的条件下，以调整水泥浆量的方法来进行。

（3）砂率

砂率是指混凝土中砂的质量占砂石总质量的百分率。砂率对混凝土拌合物的和易性产生著的影响。

砂率过大时，骨料的总表面积及空隙率都会增大，在水泥浆含量不变的情况下，相对地水泥浆显得少了，减弱了水泥浆的润滑作用，导致混凝土拌合物流动性降低。

如果砂率过小，又不能保证粗骨料之间有足够的砂浆层，也会降低混凝土拌合物的流动性，并严重影响其粘聚性和保水性，容易造成离析与流浆。

（4）组成材料的影响

（主要讨论水泥与骨料的影响）

水泥的影响：

水泥对和易性的影响主要表现在水泥的需水性上，需水量大的水泥品种，达到相同的坍落度，需要更多的用水量。

常用水泥中以普通硅酸盐水泥所配制的混凝土拌合物的流动性和保水性较好。

矿渣、火山灰质混合材对水泥的需水性都有影响。

矿渣水泥所配制的混凝土拌合物流动性较大，但粘聚性差，易泌水。

火山灰水泥需水量大，在相同加水量条件下，流动性显著降低，但粘聚性和保水性较好。

骨料的影响：

骨料的性质对混凝土的和易性影响较大。

级配良好的骨料，空隙率小，在水泥浆量相同的情况下，包裹骨料表面的水泥浆较厚，和易性好。

碎石卵石表面粗糙，所配制的混凝土拌合物流动性较卵石配制的差。

细砂的比表面积大，用细砂配制的混凝土比用中、粗砂配制的混凝土流动性小。

（5）外加剂

（略）

（6）时间（经时损失）和温度

时间的影响：

搅拌后的混凝土拌合物，随着时间的延长而不断变得干稠，和易性变差。

其原因是水已与水泥水化，一部分水被骨料吸收，一部分水蒸发，以及混凝土结构的不断形成，致使混凝土拌合物的流动性变差。

温度的影响：

混凝土拌合物的和易性也受温度的影响。

因为温度升高，水分蒸发及水化反应加快，相应使混凝土流动性降低。因此，施工中为保证一定的和易性，必须注意环境温度的变化，采取相应的措施。

二、高性能混凝土原材料的选择

（一）原材料性能与混凝土质量

1、普通混凝土（四组人混凝土）的组成材料

水泥、砂、石、水。

2、普通混凝土中各组成材料的作用

（1）水泥净浆胶凝材料的作用

1）包裹集料表面并填充集料空隙

2）使混凝土拌合物具有适于施工的工作性能

3）使硬化混凝土具有所需的强度、耐久性等重要性能

硬化水泥浆的性能主要取决于水泥的性能、水灰比、水泥水化程等。

（2）集料的作用

1）作为廉价的填充材料，降低混凝土成本

2）提供良好的体积稳定性和更好的耐久性

3）作为调节材料，减少水泥净浆的发热与干缩等不良作用

集料的粒径级配强度有害杂质的含量等都会影响混凝土的质量与性能。

（3）掺合料的作用（后续讲授）

（4）外加剂的作用（后续讲授）

（5）水的作用（后续讲授）

3、目前我国混凝土原材料存在的主要问题

目前我国混凝土用原材料仍落后于发达国家，主要表现为:

（1）水泥仍存在较大的质量波动，造成混凝土中水泥用量普遍偏高；

（2）大多数砂石集料生产规模小、工艺落后，导致集料质量差和不够稳定；

（3）外加剂生产的技术水平较低，缺乏有效的监管，质量参差不齐；

（4）矿物掺合料生产还未产业化和正规化，落后于混凝发展的要求。

4、目前我国混凝土普遍存在的质量问题

（1）混凝土体积稳定性较差，裂缝问题普遍，甚至严重

（2）混凝土的均匀性和稳定性较差，易离析和泌水，工作性能保持能力也较差

（3）由于裂缝和均匀性差产生的渗透性导致混凝土的抗腐蚀能力下降，影响混凝土的使用寿命

因此，要进一步提高混凝土工程的质量，首先应充分重视混凝土组成材料的质量，努力提高混凝土原材料的生产工艺水平和加强原材料质量管理监督的力度。

（二）水泥的选择

（三）集料和水

（四）外加剂

（五）矿物掺合料

四、特殊性能的校核与高性能混凝土配合比设计

1、有抗渗要求的抗渗混凝土

（1）抗渗要求混凝土所有原材料应符合下列规定

粗集料宜采用连续级配，其是大粒径不宜大于40mm；

含泥量不得大于1.0%；

泥块含量不得大于0.5%；

细集料的含泥量不得大于3.0%；

泥块含量不得大于1.0%；

外加剂宜采用防水剂、膨胀剂、引气剂、减水剂或引气减水剂；

抗渗混凝土宜掺用矿物掺合料。

（2）抗渗混凝土配合比尚应符合下列规定

每立方米混凝土中的水泥和矿物掺合料总量不宜小于320kg；

砂率宜为35～45%；

供试配用的最大水灰比应符合下表的规定：

抗渗混凝土的最大水灰比

| 抗渗等级 | 最大水灰比 |  |
| --- | --- | --- |
|  | C20～C30混凝土 | C30以上混凝土 |
| P6 | 0.60 | 0.55 |
| P8～P12 | 0.55 | 0.50 |
| P12以上 | 0.50 | 0.45 |

（3）掺用引气剂的混凝土，还应进行含气量试验，其含气量宜控制在3～5%。

（4）进行抗渗混凝土配合比设计时，尚应增加抗渗性能试验，并应符合下列规定：

试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa；试配时，宜采用水灰比最大的配合比作抗渗试验，其试验结果应符合下列要求：

Pt≥P10+0.2

式中：Pt——6个试件中4个未出现渗水时最大水压值，MPa；

P——设计要求的抗渗等级值。

2、有抗要求的抗冻混凝土

应选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水沁，不宜使用火山灰水泥；

宜选用连续级配的粗集料，其含泥量不得大于1.0%，泥块含量不得大于0.5%；

细集料含泥量不得大于3.0%，泥块含量不得大于1.0%；

抗冻等级F100及以上混凝土所用的粗集料和细集料均应进行坚固性试验，并应符合现行行业标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》（JGJ53）及《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》（JGJ52）的规定；

抗冻混凝土宜采用减水剂，对抗冻等级F100及以上的混凝土应掺引气剂，掺后混凝土的含气量宜控制在3～5%。

抗冻混凝土供试配用的最大水灰比尚应符合下表的规定。（参见教材，《混凝土工程与技术》P84表4.9）

进行抗冻混凝土配合比设计时，尚应增加抗冻融性能试验。

3、泵送混凝土

泵送混凝土所采用的原材料应符合下列规定：

应选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥，不宜采用火山灰质硅酸盐水泥；

粗集料宜采用连续级配，针片状颗粒物含量不宜大于10%；

粗集料的最大粒径与输送管径之比宜符合下表的规定：（参见教材，《混凝土工程与技术》P85表4.10）；

泵送混凝土宜采用中砂，其通过0.315mm筛孔的颗粒含量不应少于15%；

应掺用泵送剂或减水剂，并宜掺用粉煤灰或其他活性矿物掺合料，其质量应符合国家现行有关标准的规定。

泵送混凝土试配时要求的坍落度应按下式计算：

TT=Tp+ΔT

式中：Tt——试配时要求的坍落度值；

Tp——入泵时要求的坍落度值；

ΔT——试验时测得在预计时间内的坍落度经时损失值。

泵送混凝土配合比尚应符合下列规定：用水量与水泥和矿物掺合料的总量之比不宜大于0.6；水泥和矿物掺合料的总量不宜小于300kg/m3；砂率宜为35～45%；掺用引气剂时，其混凝土含气量不宜大于4%。

- 4、高性能混凝土的配合比设计

普通混凝土用水泥、水、砂、石即可配制，影响强度、工作性和耐久性的因素较为简单，而高性能混凝土所用原材料至少六种以上，如矿物掺合料和复合外加剂采用复配技术，则原材料的种类更多。影响强度、工作性和耐久性的因素更为复杂多变，如工作性在用水量不变的条件下通过外加剂和矿物掺合料调节；矿物掺合料的品种、数量　品质将直接影响到耐久性并改变了强度的增长规律，所以高性能混凝土的配合比设计不能简单套用普通混凝土的配合比设计方法而多以试配为主。

（1）配合比设计法则

1）水胶比法则

高性能混凝土拌和物的水胶比（这里的“胶”包括所有胶凝材料，如水泥、矿物掺合料、膨胀剂）的大小与硬化后的强度成反比，并与耐久性密切相关，水胶比确定后不能随意更改。

2）混凝土密实体积法则

欲配制均匀、密实的混凝土应以颗粒级配良好的石子为骨架，以沙子填充石子的空隙并略有富余，又以浆体填充沙石空隙，并包裹沙石表面，以形成沙石的润滑层，减少摩檫阻力，保证拌和物具有所要求的流动性。该拌和物的总体积为水、水泥、矿物掺合料、砂、石的密实体积之和。

3）最小单位加水量或最小胶凝材料用量法则

在水胶比固定、原材料一定的情况下，使用满足工作性要求的最小加水量，可得到体积稳定的、经济的混凝土。

4）最小水泥用量法则

为减少水化热，降低混凝土的升温，提高混凝土抗环境因素侵蚀的能力，在满足混凝土早期强度要求的前提下，应尽量减少水泥用量。

（2）配合比设计的目标

１）耐久性

耐久性是高性能混凝土配合比设计的首要目标，不管设计要求的强度等级高低，均应满足耐久性的要求。欲保证混凝土的耐久性，除采用优质原材料、按配合比设计法则设计配合比外，在混凝土施工阶段首先要保证混凝土拌和物的均匀性　稳定性和密实性。在采用矿物掺合料和减水剂的条件下，即使混凝土强度等级不高，也很容易做到低水胶比、大流动性、从而使成型密实，硬化后无原始裂缝等缺陷。

2）强度

确保高性能混凝土的强度达到设计要求，是保证结构物的使用功能和寿命的重要条件。由于高性能混凝土均掺用矿物掺合料，使得后期强度增长更为显著，所以设计强度的龄期，可掺照《粉煤灰混凝土应用技术规范》（GB146-1990）有关规定精神，结合工程实际情况具体确定，也可确保工程质量。

影响拌和物工作性的主要因素有：水胶、胶凝材料用量以及砂率、骨料级配、外加剂品种及用量等。除骨料因素外，以上因素的组合反映了浆体的数量和稠度。

高性能混凝土拌和物的工作性还包括坍落度的经时损失。

（3）配合比的参数选择

高性能混凝土配合比的主要参数有：水胶比　浆骨比、砂率和外加剂掺量。由于影响高性能混凝土强度的因素比普通混凝土更为复杂，所以配合比参数的确定主要应参照本地区、本单位经验数据的积累，通过试配确定。

１）水胶比

如前所述，配制高性能混凝土的重要途径之一是低水胶比，一般不超过0.4。在相同水胶比条件下，可通过矿物掺合料来调节混凝土的强度。高性能混凝土的强度与水胶比的关系，仍近似于正比关系，与普通混凝土不同的是，由于矿物掺合料的使用，强度与水胶比的关系曲线的斜率变小了。高性能混凝土配制强度所需的水胶比，在很大程度上受原材料的品种、性能以及施工管理水平的影响，反映在强度与水胶比的关系曲线上，即为斜率和截距的变化。表为以粉煤灰为矿物掺合料配制高性能混凝土时建议的水胶比值。

表  掺用粉煤灰的高性能混凝土的建议水胶比

| 设计强 度等级 | C25 | C30 | C35 | C40 | C50 | C60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配制强度 （MPa） | 33 | 38 | 43 | 48 | 60 | 70 |
| 粉煤灰 掺量(%) | 40-60 | 35-45 | 30-40 | 30-40 | 20-30 | 20-30 |
| 建议水 胶比(%) | 0.38 ～0.42 | 0.36 ～0.40 | 0.34 ～0.38 | 0.33 ～0.37 | 0.29 ～0.32 | 0.28 ～0.31 |

2）浆骨比

浆骨比表示单位体积混凝土拌和物中浆体数量和骨料用量的比值。在浆体浓度一定的条件下，浆骨比增大有利于提高工作性，进而提高耐久性，但过大的浆骨比会引起混凝土弹性模量的降低和收缩值的增大。

在水胶比确定后，胶凝材料总用量反映了浆体数量，实际上也反映了浆骨比的大小。胶凝材料总量过少，即浆体数量过少，此时不可能得到良好的工作性，且极容易泌水、离析，最终削弱了混凝土的耐久性。所以没有足够数量的胶凝材料用量，就不可能得到耐久性良好的混凝土。根据大量工程时间的经验，高性能混凝土的胶凝材料的用量应在300kg/m3以上，500kg/m3以下。混凝土设计强度等级高，则胶凝材料用量相应较高。在骨料级配良好的条件下，配制Ｃ60以下的混凝土，胶凝材料用量控制在500kg/m3以下较为有利。

3）砂率

砂率反映了细骨料在骨料总用量中的比例。由于高性能混凝土要求大流动度、低水胶比，从砂浆包裹粗骨料表面并填充空隙来看，砂浆数量应高于普通混凝土，所以高性能混凝土的砂率应有所提高，按照我国《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10-1995）的规定，泵送混凝土的砂率适宜控制在38％～45％。影响砂率的因素有砂子的细度、颗粒级配、粗骨料的最大粒径等。在保证拌和物工作性的前提下，适宜采用较低砂率，这样有利于强度和弹性模量的提高。

综上所述，与普通混凝土比较，高性能混凝土配合比的特点是：低水胶比、高胶凝材料用量、高浆骨比、低粗骨料用量，。